|  | ОПРОСНЫЙ ЛИСТ | www.akvoservice.ru |
| --- | --- | --- |
| КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ |  |
| Объект |  | 1 | Желаемые тип и марка насосов |  |  |
| Заказчик |  | 2 | Предполагаемый диаметр станции D | мм. |  |  |
| Контактное лицо |  | 3 | Вид стоков (хоз.-быт.,дождевые, производственные) |  |  |
| Тел./Факс |  | 4 | Максимальный приток сточных вод | м3/ч |  |  |
|  | 5 | Расчетный напор на выходе КНС | м.в.ст. |  |  |
|  | 6 | Количество насосов: рабочих: резервных: запасных на склад: | шт. |  |  |
|  | 7 | Разность геодезических высот начала и конца напорного трубопровода | м. |  |  |
|  | 8 | Длина напорного трубопровода | м. |  |  |
|  | 9 | Материал напорного трубопровода |  |  |
|  | 10 | Количество напорных трубопроводов (1 или 2) | шт. |  |  |
|  | 11 | Наружный диаметр и толщина стенки напорного трубопровода, DB x S |  |  |
|  | 12 | Глубина залегания напорного трубопровода (лоток), B | мм. |  |  |
|  | 13 | Направление напорного трубопровода | час |  |  |
|  | 14 | Материал подводящего трубопровода |  |  |
|  | 15 | Количество подводящих трубопроводов | шт. |  |  |
|  | 16 | Наружный диаметр и толщина стенки подводящего трубопровода, DA x S |  |  |
|  | 17 | Глубина залегания подводящего трубопровода (лоток), А | мм. |  |  |
|  | 18 | Направление подводящего трубопровода | час |  |  |
|  | 19 | Предполагаемый тип соединения подводящего трубопровода с КНС (фланец, раструб и т.д.) |  |  |
|  | 20 | Корзина для сбора крупного мусора ИЛИ отбойник на входе в КНС (ненужное зачеркнуть) | корзина | отбойник |  |
|  | 21 | Высота люка, HL | мм. |  |  |
|  | 22 | Необходимость теплоизоляции КНС | да | нет |  |
|  | 23 | Глубина теплоизоляции КНС, HT | мм. |  |  |
|  | 24 | Установка под проезжей частью (да/нет) | да | нет |  |
|  | 25 | Направление ввода кабелей в КНС | час |  |  |
|  | 26 | Расстояние от КНС до пульта управления | м. |  |  |
|  | 27 | Размещение шкафа управление | улица | помещение |  |
|  | 28 | Плавный пуск | да | нет |  |
|  | 29 | АВР | да | нет |  |
|  | 30 | Дополнительная информация: |  |

Данные высылать: ООО «АКВОСЕРВИС»

т./ф.  +7 (812) 612-02-08

info@akvoservice.ru