|  | ОПРОСНЫЙ ЛИСТ | www.akvoservice.ru |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ДЛЯ РАСЧЁТА ТЕПЛОВОГО ПУНКТА |  |
| Объект |  |
| Заказчик |  |
| Контактное лицо |  |
| Адрес |  |
| Телефон |  | Факс |  | E-mail |  |
| Тепловая мощность |
| Отопление |  |  | Мкал/ч (кВт) | ненужное зачеркнуть |
| ГВС |  |  | Мкал/ч (кВт) | ненужное зачеркнуть |
| Вентиляция |  |  | Мкал/ч (кВт) | ненужное зачеркнуть |
| Греющая сторона |
| Среда |  |  | вода, гликолевый раствор |
| Источник теплоснабжения |  |  | теплосеть, котёл, прочее |
| Температура на входе (зима/переход. период) |  | °С/°С |
| Температура на выходе (зима/переход. период) |  | °С/°С |
| Давление в подающем трубопроводе |  | кПа (м. в. ст.) | ненужное зачеркнуть |
| Давление в обратном трубопроводе |  | кПа (м. в. ст.) | ненужное зачеркнуть |
| Нагреваемая сторона |
| ОТОПЛЕНИЕ  независимое подключение  зависимое подключение |
| Тип теплообменника  паяный  разборный |
| Температура на входе в теплообменник |  | °С |
| Температура на выходе из теплообменника |  | °С |
| Максимальные потери давления в системе |  | кПа (м. в. ст.) | ненужное зачеркнуть |
| Рабочее давление отопительных приборов |  | кПа (м. в. ст.) | ненужное зачеркнуть |
| Объем системы отопления |  | Л (м3) | ненужное зачеркнуть |
| Высота здания с учетом техподполья |  | м |
| ГВС  с теплообменником  открытая схема |
| Тип теплообменника  паяный  разборный |
| Схема подключения теплообменника ГВС  одноступенчатая  двухступенчатая |
| Вариант исполнения двухступенчатого Т/О  моноблок  2 отдельных Т/О |
| Температура на входе в теплообменник |  | °С |
| Температура на выходе из теплообменника |  | °С |
| Максимально-часовой расход ГВС |  | м3/ч (л/с) | ненужное зачеркнуть |
| Расход воды на циркуляцию ГВС |  | % |
| Потери давления в трубопроводе циркуляцион.контура ГВС |  | кПа (м. в. ст.) | ненужное зачеркнуть |
| Давление холодной воды на входе в Т/О |  | кПа (м. в. ст.) | ненужное зачеркнуть |
| ВЕНТИЛЯЦИЯ  с теплообменником  открытая схема |
| Тип теплообменника  паяный  разборный |
| Температура на входе в теплообменник |  | °С |
| Температура на выходе из теплообменника |  | °С |
| Максимальные потери давления в системе |  | кПа (м. в. ст.) | ненужное зачеркнуть |
| Рабочее давление |  | кПа (м. в. ст.) | ненужное зачеркнуть |
| Дополнительное оборудование |
|  регулятор перепада давления |  сброс прямого действия |  соленоидный клапан подпитки |
|  сетчатый фильтр на вводе |  подпитка прямого действия |  |
|  насос линии подпитки |  расширительный бак |  |
| Габаритные размеры |
| Размер в помещении (длина х ширина х высота) |  | м |
| Монтажные проемы (ширина х высота) |  | м |
| Насосное оборудование |
|  GRUNDFOS |  WILO |  сдвоенный насос |
|  KOLMEKS |  1 х 230 В |  3 х 380 В |
|  резерв 100% |  насос на склад |  без резерва |
| Стальная арматура на вводе |
|  под приварку |  фланцевая |  резьбовая |
| Требования к тепловому пункту |
| Максимальное рабочее давление |  | бар |
| Максимальная рабочая температура |  | °С |
| Диспетчеризация теплопункта |  | требуется/не требуется |
| Дополнительные сведения и требования |

Данные высылать:

ООО «АКВОСЕРВИС»

ул. Ивана Фомина д.6, лит.Б

т./ф. +7 (812) 612-02-08

info@akvoservice.ru